**REQUERIMENTO N.º 1479/2018**

Ementa: Informações referentes às pendências da UBS Jardim Paraíso.

**Senhor Presidente**

**Nobres Vereadores**

**INDICAÇÃO N.º 1479/2018**

**Justificativa:**

Considerando o relatório que trata sobre as pendências da UBS Jardim Paraíso, recebido por esta Comissão através do Conselho da UBS local, transcrito a seguir na íntegra:

“\*Revisão e troca do telhado da unidade, várias paredes rachadas no sentido por força da gravidade e com manchas de umidade;

\*Após o conserto acima, necessitamos que a unidade seja pintada;

\*Toldo na entrada da unidade;

\*Tapetes/capachos nas 3 entradas (quando chove tem que colocar papelão);

\*Senha eletrônica;

\*Vidro com abertura no balcão de atendimento das 2 áreas de recepção;

\*Banheiros da sala de coleta com vazamentos e infiltração, 30% da parede do banheiro feminino com mofo aparente. A parede foi pintada recentemente, mas não consertaram os vazamentos. (Já foi solicitado o conserto);

\*Banheiros da recepção do ultrassom com vazamento;

\*Assento sanitário quebrado e o espelho do banheiro feminino do andar de cima está quebrado;

\*Bebedouro da recepção com vazamento (Já foi solicitado o conserto);

\*Falta de espelhos das tomadas em várias salas da unidade;

\*Retirar o painel azul da recepção e posicionar a TV nessa parede;

\*Longarinas quebradas;

\*A unidade necessita de 25 lixeiras tamanho médio e 5 lixeiras de tamanho grande, todas com tampa e fechamento com pedal;

\*Área externa para manter o lixo da unidade (coleta com caminhão);

\*PABX para a unidade;

\*1 ramal telefônico para as salas de odontologia;

\*1 ramal telefônico para a recepção do ultrassom;

\*Conserto da calçada externo na frente da unidade;

\*Adequação da área de estacionamento para os servidores (os servidores encontram dificuldades diariamente para estacionar o carro) A frente da unidade está sempre lotada de carros de usuários;

\*Manutenção especializada para a rede oxigênio e ar comprimido, visto que o uso do oxigênio na unidade, está suspenso a mais de 2 anos;

\*Devido aos problemas operacionais da rede de dados, foi solicitada a revisão das instalações elétricas da unidade, uma vez que o prédio foi inaugurado com instalações improvisadas que permanecem até os dias de hoje. (Já foi solicitado para a manutenção);

\*O vigia vem noite sim, noite não e às vezes quando chega na UBS o designam para ele ir cobrir o cemitério;

\*Não temos nenhum sistema de segurança ou câmera de vigilância;

**MELHORIAS NECESSÁRIAS PARA A FARMÁCIA**

\*Conserto do ar-condicionado (Solicitado há 1 mês para diretoria);

\*1 computador com monitor;

\*1 estante metálica para estoque de medicamentos;

\*2 paletes de material lavável e impermeável para estoque de medicamentos;

\*1 painel eletrônico para senhas;

\*1 suporte para dispensação de rolo de senhas;

\*1 suporte para coletor de material perfurocortante (tipo descarpack) de 20 l(material lavável impermeável e de cor clara;

\*1 geladeira para separar insulinas e kits de uso de enfermagem (esta geladeira deverá ficar fora da farmácia, na área da enfermagem);

\*1 ramal telefônico;

\*tomadas faltando espelho.

**MATERIAIS DE ENEFERMAGEM NECESSÁRIOS**

\*3 estetoscópios;

\*5 esfigmas;

\*5 termômetros digitais;

\*5 fitas métricas;

\*5 otoscópios;

\*2 sonares;

\*1 cadeira/banqueta sem encosto com rodas (para a sala de GO);

\*5 negatososcópios;

\*3 oxímetros;

\*1 cortina lavável para a sala de vacina;

\*10 suportes para coletor de material perfurocortante (tipo descarpack) de 20 l (material lavável impermeável e de cor clara);

\*15 cadeiras com rodinhas para os consultórios e recepção.

**A Vereadora Mônica Morandi requer as seguintes informações:**

1. **A respeito do relatório:**
2. A municipalidade tem ciência de todos os problemas e reivindicações aqui apresentadas?
3. Na afirmativa, algum pedido foi atendido recentemente? Especifique;
4. Está no cronograma dos departamentos competentes a execução dos serviços acima reivindicados? Explane;
5. **Serviços mal executados:**
6. Tendo em vista que havia uma infiltração causando a deterioração da pintura, por qual motivo foi executado o serviço de pintura sem antes resolver o problema de infiltração da área?
7. Quando será resolvido de maneira definitiva?
8. **Manutenção:**
9. Considerando que persistem problemas operacionais na rede de dados e a manutenção já foi solicitada, quando será realizada a revisão das instalações elétricas na unidade?

2- O conserto do ar condicionado, já solicitado, está em andamento?

1. **Materiais e insumos:**
2. É de conhecimento da municipalidade que o uso do oxigênio está suspenso a mais de dois anos na unidade?
3. Quais medidas estão sendo tomadas a fim de solucionar o problema?
4. Quanto aos materiais de uso da enfermagem, qual a previsão de entrega dos mesmos?
5. **Departamento de Segurança**
6. Qual o cronograma de vigia para a unidade?
7. Qual a possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento?

**F- Operacional**

1. Visando melhor atendimento ao munícipe, qual a viabilidade de aquisição de um novo computador com monitor, um ramal telefônico, um suporte para dispensação de senhas e de painel eletrônico para chamada das senhas, na unidade?

Valinhos, 13 de agosto de 2018.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mônica Morandi – Presidente**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Luiz Mayr Neto – Relator**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Dalva Berto Roberson “Salame” Edson Secafim**