|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 470 | Endereço | Estrada da Servidão, Macuco |
| Data | 19/11/2015 | Horário da coleta | 11:44 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 290826 | N 7453430 |
| Vazão |  |  L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( ) – Não identificado ( x ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Topografia favorável, porém com vegetação desfavorável e estrada de terra cortando o vale onde passaria o curso hídrico. Não foi possível ver afloramento ou curso d'água. Inexistente |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\19_11_15\470\IMG_20151119_114629350.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\19_11_15\470\IMG_20151119_114638722.jpg |