|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 514 | Endereço | Rua Dr. Ademar de Barros. Chacara Rosalex (ver obs), B. Paiquere |
| Data | 19/11/2015 | Horário da coleta | 13:23 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 294130 | N 7456946 |
| Vazão |  |  L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Seca/intermitente. Topografia favorável, porém sem presença de calha de curso hídrico. Vegetação desfavorável com dominação de braquiárias. Presença de poço caipira de 15 metros de profundidade. Sem histórico de nascente no local. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\19_11_15\514\IMG_20151119_132824170.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\19_11_15\514\IMG_20151119_132836399.jpg |